Администрация городского поселения «Забайкальское»
Муниципального района «Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 октября 2022 года                                                                                 №  404

пгт.Забайкальск

Об утверждении порядка мониторинга состояния системы теплоснабжения городского поселения «Забайкальское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.203 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», статьей 28 Устава городского поселения «Забайкальское», в целях получения оперативной информации и контроля надежности объектов и систем теплоснабжения на территории городского поселения «Забайкальское», п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить прилагаемый порядок мониторинга состояния системы теплоснабжения городского поселения «Забайкальское» согласно приложению № 1.

2. Рекомендовать теплоснабжающим организациям городского поселения «Забайкальское» руководствоваться в своей повседневной деятельности порядком мониторинга состояния системы теплоснабжения городского поселения «Забайкальское» в период прохождения отопительного периода 2022-2023 года.

3.   Признать утратившим силу Постановление от 26.12.2019 года № 324 «об утверждении порядка проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения городского поселения «Забайкальское».

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном вестнике «Вести Забайкальска» и разместить на официальном сайте городского поселения «Забайкальское» www.zabadm.ru.

5.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по ЖКХ, строительству, транспорту, связи и промышленности и ЧС.

И.о. Главы городского поселения

«Забайкальское»                                                                                Е.П. Орлова

Приложение № 1

к Постановлению администрации

городского поселения «Забайкальское»

от 24 октября 2022 года №404

ПОРЯДОК

мониторинга состояния системы теплоснабжения

городского поселения «Забайкальское»

1.Настоящий порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления городского поселения «Забайкальское», теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность на территории городского поселения «Забайкальское» независимо от форм собственности, при создании и функционировании системы мониторинга состояния системы теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей, источников тепла и потребителей тепла (далее – система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийной ситуации.

Мониторинг – процесс, обеспечивающий постоянное оперативное получение достоверной информации о функционировании объектов теплоснабжения.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них аварийных работах;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на системах теплоснабжения;

- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном уровне путем систематизации и оценки предоставленной информации теплоснабжающими организациями.

4. Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- хранение, обработку и представление данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Сбор данных

Ежедневно в срок до 10-00 в Единую Дежурную Диспетчерскую Службу (ЕДДС) администрации Муниципального района «Забайкальский район», расположенную по адресу: Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская 40а, телефон 8(30251)-3-21-12 теплоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность на территории городского поселения «Забайкальское», представляют информацию по каждому объекту теплоснабжения в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

4.2. Анализ и выдача информации для принятия решения.

Сводная информация по мониторингу состояния систем теплоснабжения направляется главе администрации Муниципального района «Забайкальский район», для оценки надежности состояния объектов и систем теплоснабжения, а также для принятия решений на муниципальном уровне по результатам анализа полученных данных.