**Администрация городского поселения «Забайкальское»**

**Муниципального района «Забайкальский район»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» января 2016 г. № 27

пгт. Забайкальск

«Об утверждении Плана мероприятий к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Забайкальское» на 2016-2018 гг.»

На основании программы комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры городского поселения «Забайкальское» на 2016-2018 гг., постановляю:

1. Утвердить план мероприятий к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Забайкальское» на 2016-2018 гг»,
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном вестнике «Вести Забайкальска»,
3. Контроль за выполнением Постановления возложить на исполняющего обязанности начальника отдела ЖКХ строительства, связи и промышленности и ЧС- Кожевникову Г.П.

И.о. Главы городского

поселения «Забайкальское» О.В. Писарева

Приложение к Постановлению

№ 27 от 21.01.2016 г. «Об утверждении Плана мероприятий к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Забайкальское» на 2016-2018 гг. »

**План мероприятий к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Забайкальское» на 2016-2018 годы.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № м м | Наименование мероприятия | Финансовые затраты |
| 1 | Замена сетей водоснабжения внутри поселка по ул. Комсомольская протяженностью 2,5 км  с установкой трех технологических зданий для раздачи воды | 5 млн. руб.  1,5 млн.руб. |
| 2 | Замена внутренних сетей ХВС и ГВС протяженность 10 км. | 10 млн. руб. |
| 3 | Замена сетей теплоснабжения внутри домов | 10 млн. руб. |
| 4 | Замена наружных сетей теплоснабжения протяженность 10 км в две нитки | 12 млн. руб. |
| 5 | Очистные вторая очередь, прием стоков на 2200 мЗ | 150 млн. руб. |
| 6 | Подключение домов по ул. Железнодорожная к центральному канализационному коллектору | 45 млн. руб. |
| 7 | Подключение к центральному канализационному коллектору с увеличением диаметра трубы по ул. Комсомольская, протяженностью наружных сетей 500 м. | 10 млн. руб. |
| 8 | Подключение домов к центральной системе отопления ул. Железнодорожная, ул. Красноармейская.  По ул. Красноармейская увеличение диаметра труб наружных сетей протяженностью 2 км. В две нитки. | 30 млн. руб. |