Администрация городского поселения «Забайкальское»

Муниципального района «Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» сентября 2015 г.                                                                                № 277

пгт. Забайкальск

Об утверждении программы «Сокращение издержек на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства»

СП Забайкальск ООО «Коммунальник»

В целях снижения издержек производства и стабилизации финансового состояния предприятий жилищно-коммунального хозяйства, руководствуясь ст.27 Устава городского поселения «Забайкальское»

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить программу «Сокращение издержек на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства» СП Забайкальск ООО «Коммунальник».

2. Официально опубликовать настоящее Постановление  в информационном вестнике  городского поселения «Забайкальское» «Вести Забайкальска».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы по общим вопросам А.В. Лоскутникова.

Глава городского поселения

«Забайкальское»                                                                             О.Г.Ермолин

ПРОГРАММА ПО СОКРАЩЕНИЮ ИЗДЕРЖЕК НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖКХ

СП ЗАБАЙКАЛЬСК ООО «КОММУНАЛЬНИК»

(полное наименование муниципального образования)

НА 2015-2020 гг.

Паспорт программы по сокращению издержек на предприятиях ЖКХ

С.П.Забайкальск ООО «Коммунальник»

| Наименование программы | Программа по сокращению издержек на предприятиях жкх (краткое наименование МО) на 2015-2020 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая баи ;ыя разработки Программы | -Федеральный Закон от 27 июля 2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с последними изменениями и дополнениями) -Федеральный Закон от 7 декабря 2011 г «О водоснабжении и водоотведении" (с последними изменениями и дополнениями) - Федеральный закон от 23 ноября 2009 пир № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последними изменениями и дополнениями) |
| Заказчик Программы | Администрация г.п Забайкальск |
| Разработчики Программы | ООО «Коммунальник» |
| Сроки реализации Программы | Программные мероприятия - до 2020 года включительно |
| Цель Программы | Снижение издержек на предприятиях ЖКХ Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и воды, с целью снижения себестоимости услуг предоставляемых потребителям. Обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий по снижению издержек |
| Основные задачи Программы | - реализация организационных мероприятии по сокращению издержек на предприятиях ЖКХ, - повышение эффективности системы теплоснабжения, -повышение эффективности системы электроснабжения. - повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения -внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов на предприятиях ЖКХ. -снижение потерь в сетях электро- , тепло- и водоснабжения, -обновление основных производственных фондов экономики на новых энерго- и ресурсоснабжающих технологий и оборудования |
| Основные целевые индикаторы | Целевыми индикаторами для оценки эффективности программы являются -объемы потребления ЭЭ, кВт*ч; -Объемы потребления ТЭ. Г кал. - объемы потребления твердою и жидкого печною топлива, тонн. - объемы потребления воды. м3 -количество вводов ГЭ, всего, шт. -количество вводов ГЭ, оснащенных приборами учета, шт - количество вводов ГВС, всего, шт. -количество вводов ГВС. оснащенных приборами учета, шт. -количество вводов ХВС. всего, шт. - количество вводов ХВС, оснащенных приборами учета, шт. экономический зффект от мероприятий Программы |
| Основные целевые показатели | Показатели, характеризующие снижение объема потребления ресурсов в натуральном выражении 1. снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (тыс кВт-ч). 2. снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении Гкал». 3. снижение потребления твердого и жидкого печного топлива в натуральном выражении (тонн); 4. снижение потребления волы в натуральном выражении (м3 ). 5. оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вила потребляемого и вырабатываемого энергетического ресурса. 6. снижение затрат на выработку тепловой энергии |
| Перечень основных разделов Программы | Раздел 1. Краткая характеристика объекта. Анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период. Раздел 2. План мероприятий по сокращению издержек на предприятиях ЖКХ. Раздел 3. Система мониторинга, управления и контроля за ходом выполнения программы |

Раздел 1. Краткая характеристика объекта. Анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период

1.1 Краткая характеристика предприятия

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник» оказывает услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения потребителям в городском поселении «Забайкальское» с 01. 06.2015 г.

Источником теплоснабжения г.п.«Забайкальское» является котельная с 4-мя водогрейными котлами: 3 котла марки КВ-Ф-11.63-115, установленной мощностью 11.63 мВт (10 Гкал/час). 1 котел марки КВ-ТС-10-115, установленной мощностью 10 Гкал/час. Теплоснабжение потребителей осуществляется сетевой водой второго контура через пластинчатые водоподогреватели. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Котельная оснащена: системой топливоприготовления, химводополготовки, механической подачей топлива в котлы с топками на кипящем слое сгорания угля, механизированным золоудалением, системой очистки дымовых газов. Котлы работают на угле Уртуйского месторождения.

1.2. Характеристика энергетического хозяйства.

Система электроснабжения

Электроснабжение ЦК Забайкальска осуществляется по двум вводам но линии 10 кВ, трансформаторами 10/0,4 кВ мощностью по 400 кВА, чем обеспечивается 2 категория надежности электроснабжения, для контроля за потреблением электрической энергии установлены счетчики МЕРКУРИЙ 233 ART01K. Для снижения потребления электрической энергии установлены частотные преобразователи на сетевые насосы в количестве 4 шт., чем обеспечивается стабильное давление в прямом трубопроводе теплотрассы

На объектах   водоснабжения установлены однотарифные приборы

учета.

Система теплоснабжения

Теплоснабжение потребителей осуществляется сетевой водой второго контура через пластинчатые водоподогреватели. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Котельная оснащена: системой топливоприготовления, химводоподготовки,  механической подачей топлива в котлы с топками на кипящем слое сгорания угля, механизированным золоудалением, системой очистки дымовых газов. Для поднятия давления сетевой воды установлены 2 ЦТП, в которых также подогревается горячая вода.

Система водоснабжения и водоотведения.

Источниками водоснабжения поселка в настоящее время являются поверхностные воды реки Аргунь и подземные воды нижней части пади Бугутур.   Поверхностный водозабор расположен на одной из проток р. Аргунь и    расположен порядка 40 км восточнее поселка Забайкальск. Водозаборные сооружения построены в 1957 году.   Водозабор относится к типу нестационарного водозаборного сооружения и представляет собой затопленную трубу диаметром 300 мм. Далее вода поступает к насосам 1-го подъема. В насосной установлено два насоса К160/20, которые подают воду в резервуар объемом 1000 мЗ насосной 2-го подъема. Далее насосами ЦНС 180-128 но подземному трубопроводу диаметром 325 мм вода подается в насосную 3-го подъема. При насосной станции имеются очистные сооружения производительностью 1500 мЗ/сутки.

Вторым источником водоснабжения являются подземные воды нижней части пади Бугутур. Расстояние от здания насосной станции до поселка порядка 9 км. Поселок снабжается подземными водами из 4-х эксплуатационных скважин. Глубина данных скважин 83-97 м. Скважинами вскрываются трещинные воды зоны экзогенной трещиноватости эффузивных и эффузивно-осадочных отложений. Глубина залегания подошвы водоносного горизонта 70-90 м. Дебиты скважин 5-6 л/сек (водозабор в настоящее время достигает 600 мЗ/сутки)

Вид энергоресурсаВводов всего, штВводов, оснащенныхОснащенность приборами12                     34Электроэнергия55100Тепловая энергия11100ХВС44100

Итоговая таблица оснащенности вводов энергетических ресурсов

Раздел 2. План мероприятий по сокращению издержек на предприятиях ЖКХ

В соответствии с распоряжением Министерства территориального развития Забайкальского края от 23 января 2015 гола № 9-р, оптимизация издержек проводится но следующим направлениям:

1. Система электроснабжения:

- установка многотарифных электрических счетчиков 85 тыс. руб. с учетом выполнения работ силами ООО «Коммунальник».

В настоящий момент на водозаборных сооружениях, ЦТП установлены однотарифные электрические счетчики Энергомера ЦЭ 6803. Использование  многогарифных эл. счетчиков позволит перейти на 3 ценовую категорию, что снизит затраты на оплату электрической энергии до 5% в год.

-установка шкафа управления с частотным преобразователем 7.5кВт на подпиточные насосы К80-65-160а II контура ПНС-1; 95 тыс руб. учетом выполнения работ силами ООО «Коммунальник».

Установка шкафа управления с частотными преобразователями на подпиточные насосы позволит обеспечит постоянный гидравлический режим в обратном трубопроводе, что в свою очередь выровнит давление в прямой и снизит расход электрической энергии на доставку тепла до потребителя. В купе с наладкой гидравлического режима тепловых сетей обеспечит качественное теплоснабжение потребителей.

-вывод данных с многотарифных электросчетчиков на сервер АИСКУЭ ООО «Коммунальник» 63 тыс.руб с учетом выполнения работ силами ООО «Коммунальник».

Вывод данных с электрических счетчиков на сервер данных ООО «Коммунальник» не несет прямого экономического эффекта, но позволит принимать оперативные решения в работе оборудования для  экономии электрической энергии. Реализация данного мероприятия повысить качество учета электрической энергии,

-установка частотного преобразователя 75 кВт с дистанционным блоком управления на дымососы ДП-15 в кол 4 шт, 445 тыс.руб с учетом выполнения работ силами ООО «Коммунальник»

2. Система теплоснабжения

-	устранение утечек и приведение в нормальное состояние изоляции трубопроводов теплосети 1500 тыс.руб.

-вывод данных с теплосчетчика Центральной котельной сервер ООО  «Коммунальник» 95 тыс. руб

3. Система водоснабжения:

-	замена приборов учета холодного водоснабжения с роторных на электронные 210 тыс. руб.

-	устранение утечек но водоводам 1800 тыс. руб.

-вывод данных с водосчетчиков на сервер ООО «Коммунальник» 36

тыс.руб.

-установка устройства плавного пуска па насосы подъема воды на баки

запаса.

Реализация данного мероприятия позволит снизить пусковые токи электродвигателя, что увеличит срок службы двигателя и насоса, снизит риск возникновения гидравлических ударов.

1 одыЗа фаты па проведение мероприятий Программы, тыс руб1гжС1 одиый жономическин |ффсш от мероприятий Программы, тыс руб1

20152

476,003

476,002016

20172400,49

957,492400,49

957,4520181118,091118,092019827,05827,052020676,0472676,0472Итого за весь срок программы_6455,1646455.164

2.2 Суммарные затраты на реализацию мероприятии Программы, направленных на достижение значении целевых показателей. Структура

затрат. Источники финансирования

| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего за период реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Краевой Бюджет | 476 | 2400,488 | 957,4876 | 1118,094 | 827,0472 | 676,0472 | 6455,164 |
| Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 3 Механизм реализации Программы.

Администрация г.п. Забайкальск представляет «Программу сокращения производственных издержек» в структурном подразделении Забайкальск ООО «Коммунальник» в Министерство территориального развития Забайкальского края на участие в отборе программ сокращения производственных издержек объектов ЖКХ Забайкальского края.

Приоритет будет отдан объектам с более высоким уровнем износа и проектам, направленным на снижение аварийности, потерь ресурсов в процессе их производства и транспортировки, снижение уровня эксплуатационных расходов и решение экологических задач.

Заказчиком Программы является администрация гп Забайкальск.

Разработчиком и исполнителем является ООО «Коммунальник».

Заказчик программы энергосбережения осуществляет:

-общее руководство и управление реализации программы;

-координацию   и   контроль  за  деятельностью  юридических  лиц.

связанных с реализацией программы

Успешное выполнение мероприятий программы сокращения издержек позволит обеспечить к 2020 году.

-сдерживание роста тарифа на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение в гп. Забайкальск,

-повышения качества и надежности коммунальных услуг