Утверждаю:

Глава городского поселения «Забайкальское»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Г. Ермолин

**АКТ**

Проведены тактические учения нештатных аварийно-спасательных формирований городского поселения «Забайкальское» при возникновении аварийной ситуации на центральном водоводе.

Комиссия в составе:

Глава городского поселения «Забайкальское» Ермолин О.Г.

Главный специалист по ЧС и обеспечению пожарной безопасности Лузин В.С.

И.О. начальника отдела ЖКХ Кожевникова Г.П.

Начальник подразделения ООО «Коммунальник» в пгт. Забайкальск Баев И.А.

составила настоящий акт о том, что 01.12.2015 г. на территории пгт. Забайкальск были проведены тактические учения с территориальным НАСФ при возникновении аварийной ситуации на центральном водоводе в зимний период.

Сигнал об аварии поступил от ЕДДС 01.12.2015 г. в 08:15. Причиной аварийной ситуации послужило отключение электроэнергии на участке Забайкальск-Молоканка. Под отключение попали: водонапорная башня, ВНС «Бугутур», ВНС 3-го подъема, вследствие чего произошло перемерзание подающего водопровода.

Сразу же на место происшествия выехали:

- аварийная бригада ООО «Коммунальник» - 5 чел., 3 ед. техники;

- бригада ПО РЭС – 5 чел., 2 ед. техники;

- ЭЧ – 5 – чел., 2 ед. техники.

Для аварийных бригад было организованно горячее питание.

В 19 часов 23 минуты была возобновлена подача электроэнергии.

В 21 часов 00 минут аварийная ситуация устранена.

Недостатки: Длительное время сбора НАСАФ.

Главный специалист по ЧС и

Обеспечению первичных мер пожарной безопасности Лузин В.С.